## Prva stran
INVESTITOR: | OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija
OBJEKT: | OŠ GABROVKA - obnova večnamenske športne dvorane
VSEBINE: | PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI GRADBENO, OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH DEL
VRSTE PROJEKTA: | PZI
Rekapitulacija
| GOI Dela | 0
| Skupaj | 0
| 22 % DDV | 0
| Skupaj z DDV | 0
PROJEKT: | Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela
ŠT. PROJEKTA: | PZI - 019/2023
PROJEKTANT: | HELENA KOVAČ u.d.i.a.
SODELAVCI: | PK | Kamnik: avgust 2023

## GOI Dela
REKAPITULACIJA GRADBENA DELA
GRADBENA DELA
1. | TELOVADNICA |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | 0
| 22 % DDV |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | 0
SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA
SESTAVNI DEL ODDAJE PONUDBE ZA PREDMETNA DELA JE TEHNIČNO POROČILO PREDMETNE DOKUMENTACIJE. PRED IZDELAVO PONUDBE JE NA PODLAGI PROJEKTANTSKEGA POPISA DEL POTREBNO IZVESTI OGLED NA MESTU TELOVADNICE OŠ GABROVKA.
V ČASU IZDELAVE PONUDBE JE MOGOČE POSTAVITI VSA VPRAŠANJA V ZVEZI Z NEJASNIMI DOLOČBAMI, KI IZHAJAJO IZ DOKUMENTACIJE IN PROJEKTANTSKEGA POPISA DEL.
Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi).
V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta.
Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant in investitor.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant.
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor.
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov…).
Vse mere je obvezno preveriti na objektu..
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 103/2011).
Izvajalec je dolžan v projektu PZI označiti vse spremembe tekom gradnje in ga po končanih deli predati projektantu, ter priskrbeti vse ostale podatke potrebne za izdelavo PID dokumentacije in izvedbo tehničnega pregleda.
Enota cene mora vsebovati:
vsa potrebna pripravljalna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, skladiščenje materiala na gradbišču, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z izjavami o lastnostih, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, vso potrebno delo za dokončanje izdelka, vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri..., usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom.
1. | TELOVADNICA
A | SPLOŠNO - ureditev gradbišča
Uvodno pojasnilo: in ostale določbe:
Ponudnik upošteva v pripravljalnih delih prevzem očiščenega zemljišča, ki je pripravljeno za ureditev gradbišča ter spodnje navedbe:
Neposredno pred začetkom del - pripravljalnimi deli - ureditvijo gradbišča bodo izven tega projekta - pogodbe izvedena pripravljalna dela za ureditev obstoječih infrastrukturnih vodo. Obstoječi komunalni vodi bodo predhodno vsi umaknjeni in pokabljeni izven območja umestitve stavbe VIO Hotič. Ponudnik - pogodbenik bo zato pri prevzemu zemljišča za začetek gradnje pridobil s strani investitorja že izveden geodetski posnetek stanja zemljišča po končanih delih pripravljalnih delih pokablitve infrastrukture.
Neposredno pred začetkom del bo na ob uvedbi del na poziv izbranega izvajalca izvedena groba in naknadno še fina zakoličba objekta in obstoječe infrastrukture s strani pooblaščenega geodeta, ki ga zagotovi investitor na poziv izvajalca oz. vodje gradnje.
Neposredno pred začetkom del bo izveden tudi začasni dostop do obstoječe šole in iscer na južni strani tik ob župnišču. Izvedba začasnega dostopa ni predmet te ponudbe. Neposredno ob začasnem dopstopu se postavi polna gradbiščna ograja, skladno z načrtom ureditve gradbišča.
1 | Za izvedbo del je potrebno predhodno urediti lokalno gradbišče v območju šolske telovadnice, ki je predmet sanacije oz., vzdrževalnih del. Potrebno je izdelati varnostni načrt, ki vključuje vse varnostne parametre, zlasti, če se bo gradnja izvajala med izvajanjem pouka na šoli. Potrebna je izvedba zaščitne gradbiščne ograje montaža gradbiščne table, z namestitvijo omarice prve pomoči, dogovorom za možnost napajanja elektrike iz obstoječe elektro napeljave v telovadnici oz. drugega primernega mesta. Po zaključku gradnje je potrebno očistiti vse elemente, ki so bili predmet vzdrževalnih del in manjše rekonstrukcije. Prav tako je potrebno predvideti odvoz vseh gradbenih odpadkov na zakonsko predvidene deponije. Osnovni minimalni pogoji za izvedbo del (sanitarni, WC, voda) se predvidi iz obstoječe infrastrukture v šoli, skladno z dogovorom z vodstvom šole. | kpl | 1 | 0
B | FASADERSKA DELA
Splošno:
Fasaderska dela morajo biti iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in standardi za ta dela.
Fasaderska dela morajo biti izvedena skladno z določili Tehnične smernice za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov TS PFSTI 01, katero je izdalo GIZ proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij
Priprava površine za nanos fasadnih slojev: zajema čiščenje površine zaradi prahu in ostalih gradbenih nečistoč in se ne zaračunava posebej ampak je zajeto v ceni enote mere.
Kvaliteta termo-izolacijskega materiala: negorljivost v razredu A1 po DIN 4102 T.1.
Mehansko pritrjevanje fasadnih plošč s stališča požarne varnosti: Izvajalec sistema kontaktne tankoslojne fasade mora za svoj sistem predložiti dokazilo o ustreznosti glede protipožarnih zahtev za fasado po DIN -normah.
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
Obračun: V predizmerah je zajeta dejansko izvršena količina. To pomeni, da se vse okenske, vratne in ostale površine odštevajo. V obračunsko mero po m2 spadajo vse špalete do širine 20cm. Špalete širine večje od 20cm se obračunavajo posebej po dejansko izvršeni površini. Spodnja špaleta pod okensko polico se obdela v ustreznem naklonu (enakem samonosni okenski polici) z armirnim slojem. Po potrebi se pod okenski okvir namesti morebiti manjkajoča montažna pena
Profili: Samo profili za prekrivanje dilatacij in profili vgrajeni na izrecno željo investitorja se obračunavajo posebej vsi ostali vogalni in drugi zaščitni profili so zajeti v ceni po enoti mere ( m2 ) in se ne obračunavajo posebej. Pri izvedbi tankoslojne topolotnoizolacijske fasade je obvezno upoštevati, da so vsi vertikalni, horizontalni zaključki in špalete ojačani s standardnimi kotnimi profili proizvajalca fasade: vogalniki, zaključne letve, odkapni profili nad okni in diagonalne ojačitve armature okoli okenskih in vratnih odprtin.
Zaščita: Zaščito oken, vrat, polic in podobnega pred onesnaženjem je vkalkulirati v c.e.m..
OPOMBA: površina fasade se obračuna glede na neto površino (z odbitimi vsemi odprtinami).
2 | Površinski odriv humusa v debelini do 20 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo, na gradbišču ali na razdalji do 100 m, skladiščenje za kasnejšo ponovno uporabo pri izvedbi zunanje ureditve. Obračun v m3 v raščenem stanju. | m2 | 30 | 0
3 | Široki strojni izkop gradbene jame v zemljini III kat. globine do 5,00 m, nakladanje in odvoz na začasno deponijo za kasnejši zasip ob objektu, na gradbišču ali na razdalji do 100 m, skladiščenje za kasnejšo ponovno uporabo pri izvedbi zunanje ureditve. (kategorija izkopa po lestvici 1-5 po klasifikaciji DRSI) Obračun v m3 v raščenem stanju. | m3 | 25 | 0
4 | Nakladanje, dovoz iz gradbiščne deponije in zasip ob objektu v plasteh po 30 cm z vmesnim komprimiranjem. | m3 | 12 | 0
5 | Dobava, dovoz in nasipanje / razgrinjanje prodca ob objektu, granulacija 30 mm v sloju debeline ca. 15 cm z dobavo, dovozom in razplaniranjem, vsemi pomožnimi deli, obračun v m3 | m3 | 3 | 0
6 | Dobava in polaganje geotekstila 400 g pod prodcem obračun v m2 | m2 | 30 | 0
7 | Dobava in izvedba - vgradnja utrjenega tlaka iz pranih plošč, dimenzije 40/40, vključno z zastičenjem z mivko ter ustrezno utrjeno podlago (mivka, filc, tampon- utrjeno nasutje) ob zahodni steni telovadnice v območju novega evakuacijskega izhoda v širini 150 cm od nove zunanje stene telovadnice., vključno z vbetoniranim vrtnim robnikom v dolžini 27 m1 ter prilsagoditivjo na obstoječo asfaltirano površiino Obračun v m2 | m2 | 40 | 0
8 | Dobava in izvedba savskega prodca 16-32, debeline 10 cm za pas ob fasadnih rebrih ob zahodni steni telovadnice, vključno s predhodno položenim filcem na tamponu. Obračun v m2 | m2 | 9 | 0
9 | Izvedba armiranobetonskega podpornega zidca ob zahodni strani fasade telovadnice, ki je potreben za zagotovitev evakuacijskega izhoda ter ustreznega odvodnjavanja debeline 25- 30 cm marka betona C30, vidni beton iz zunanjer strani, izveden za podporo hribine na strani zahodne fasade telovadnice in sicer vključno z odkopom, opaženjem z upoštevganme enostranskega opaženja za vidni beton, armiranjem ter betoniranjem, s temeljenjem, vse za zidec do višine 120 cm ter vsemi potrebnimi deli, vključno z namestitvijo bradavičaste folije na hribinski strani ter zasipanjem in planiranjem s humusem hribinskega dela za podpornim zidem. Zajeta vsa dela, vključno z statičnim preračunom, načrtom armature ter porilagodivijo na obstoječi zidec stopnic, ki vodijo na zgornji nivo k pokopališču. Obračun v m1 | m1 | 25 | 0
10 | Dobava in izvedba vertikalne hidroizolacije po obodu vkopanega dela objekta in do višine 50 cm nad koto terena, 1 x hladni premaz, 2x bitumenski varilni trakovi kot npr. Fragmat lzotekt T4 ali enakovredno (dva sloja), vkljucena dobava materiaIa, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2; | m2 | 50 | 0
11 | Dobava in izvedba zascite vertikalne hidroizolacije pred poškodbami s trdo toplotno izolacijo xps (0,035 W/mK) kot npr. Fibran XPS 300 ali enakovredno, deb. 12 cm in čepasto folijo, obracun po m2; (po obodu objekta) | m2 | 25 | 0
12 | Izvedba toplotne izolacije podzidka fasade od kote terena do višine odbojne vode 50 cm nad koto terena z izolacijskimi ploščami iz ekspandiranega polistirena (EPS) z rebrasto strukturo, tlačna trdnost min. 300 kPa, toplotna prevodnost λd = 0,031 W/mK, dolgoročno absorpcijo vode WL(T) ≤ 0,7 %vol, (npr. Fragmat NEO cokl). Pred pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in ravnost podlage ter izvesti vsa pripravljalna dela.
V ceni je potrebno upoštevati dobavo materiala in pri izvedbi upoštevati tehnično smernico za izvedbo kontaktnih toplotno izolacijskih fasadnih sistemov TS PFSTI 01 (poglavje 8.2), skladno s tehničnimi navodili ponudnika fasadnega sistema.
Faze izvedbe:
- vgradnja toplotno izolacijskih plošč iz ekstrudiranega polistirena (npr. Fragmat NEO cokl ali enakovredno); plošče se lepijo z nizko ekspandirano poliuretansko peno ali specialno cementno lepilno malto za območja odbojne vode na vertikalno hidroizolacijo, pasovno po obodu in v sredini (min. 40% pokritost površine plošče) in dodatno mehansko pritrdijo s sidrnimi vijaki nad območjem odbojne vode na višini 30 cm nad nivojem terena skladno s tehnično smernico TS PFSTI 01.
- nanos osnovnega ometa, v katerega se v zunanjo tretjino vtisne sistemska alkalno odporna armirna mrežica iz steklenih vlaken ustrezne gramature
- nanos premaza z emulzijo za izenačitev vpojnosti podlage pred nanosom zaključnega ometa
- nanos zaključnega ometa: omet primeren za območje odbojne vode, zrnatost in barva skladno z barvno študijo.
| Rebra telovadnice: debelina izolacijske plošče 12 cm | m2 | 8 | 0
| Parapeti telovadnice: debelina izolacijske plošče 14 cm | m2 | 10 | 0
| Stranska stranica telovadnice: debelina izolacijske plošče 14 cm | m2 | 10 | 0
13 | Izvedba kontaktno tankoslojnega fasadnega sistema s fasadnimi ploščami iz kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost λd = 0,034 W/mK ali boljše, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1; (npr. Knauf Insulation Smart wall N C1 ali enakovredno), Pred pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in ravnost podlage ter izvesti vsa pripravljalna dela., vključno z predhodnim čiščenjem obstoječe demit fasade ter pripravio površine za namestitev dodatne toplotne izolacije in fasadnega sistema.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tehnično smernico za izvedbo kontaktnih toplotno izolacijskih fasadnih sistemov TS PFSTI 01, skladno s tehničnimi navodili ponudnika fasadnega sistema.
Vrstni red izvedbe:
- vgradnja toplotno izolacijskih plošč iz mineralne kamene volne, razred gorljivosti A, (npr. Knauf Insulation Smart wall N C1 ali enakovredno); plošče se lepijo pasovno po obodu in v sredini (min. 40% pokritost površine plošče z lepilno malto) in dodatno mehansko pritrdijo s sidrnimi vijaki po sistemu W, skladno s tehnično smernico TS PFSTI 01. Sistem sidranja na max razmakih 25-30 cm s poglobitvijo in prekritjem z namenskim pokrivnim čepom, primeren tip pritrdila (npr. Knauf Insulation PPV) ustrezne dolžine.
- nanos osnovnega ometa debeline 4 do 6 mm, v katerega se v zunanjo tretjino vtisne sistemska alkalno odporna armirna mrežica iz steklenih vlaken ustrezne gramature
- nanos premaza z emulzijo za izenačitev vpojnosti podlage pred nanosom zaključnega ometa
- nanos zaključnega ometa: silikatni, silikonski ali kombinacija silikatno-silikonskega ometa ustrezne zrnatosti, barva in zrnatost po izboru projektanta
Cena vključuje dobavo in vgradnjo posameznih komponent fasadnega sistema (kotni in odkapni profili, pvc priključni okenski profili, vogalniki, alu oz. pvc podzidni profili, diagonalne mrežice ob odprtinah,…) ter vseh ostalih potrebnih elementov.
| Rebra telovadnice: debelina izolacijske plošče 12 cm | m2 | 70 | 0
| Parapeti telovadnice: debelina izolacijske plošče 14 cm | m2 | 80 | 0
| Stranska stranica telovadnice: debelina izolacijske plošče 14 cm | m2 | 110 | 0
C | IZVEDBA NOVIH PESKOLOVOV
Uvodno pojasnilo: in ostale določbe:
V enoti cene je potrebno upoštevati sledeče:
Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi.
Obračun po m položenih cevi, fazonske komade se ne obračunava posebej. V ceni zajeta dobava, prevoz, prenos, preizkusi, vgradnja, certifikati, izvedba, ves potrebni material, cevi, fazonski komadi, bet. podloga, obbetoniranje in opažanje. Pri polaganju cevi v objektu pod talno ploščo je potrebna dodatna ojačitev z armaturnim železom po navodilih statika.
Dno jarkov za infrastrukturo mora biti izvedeno ravno, s točnostjo glede predvidenega naklona.. Za zasipavanje mora biti izbran čisti gramozni material.
V ceni postavk je potrebno upoštevati zakoličenja osi meteorne in fekalne kanalizacije
V ceni postavk je potrebno upoštevati izvedbo vseh potrebnih gradbenih profilov ter izmere nivojev za merjenje bglobine izkopa za polaganje cevi
V ceni postavk je potrebno upoštevati izvedbo zakoličbe novo predvidenih tras z nivelirjem
14 | Kompletna Izdelava vodotesne meteorne kanalizacije iz UKC PVC cevi, komplet vsa dela, spojni in tesnilni kosi, materiali ter navezave na jašek, požiralnikov in linijske kanalete.
| DN 125 mm, SN8 | m1 | 30 | 0
15 | Dobava in izdelava peskolova, iz betonske cevi fi 60 cm, dolžine do 1 m, vključno s pripadajočimi AB venci in pokrovi. Polaganje na talno ploščo, ki je položena v podložni beton s predhodnim izkopom, planiranjem dna izkopa, z zasipom ter z ustrezno utrditvijo tamponskega sloja po slojih. V ceni upoštevati vse faze dela. | kos | 2 | 0
16 | Dobava in vgradnja nove ponikovalnice fi 120 cm vključno z izdelavo obsipa do 100 cm. Polaganje na peščeno posteljico s predhodnim izkopom, planiranjem dna izkopa, z zasipom ter z ustrezno utrditvijo tamponskega sloja po slojih. V ceni upoštevati vse faze dela. | kos | 1 | 0
17 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov za jaške po specifikacijah spodaj:
| - iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo do 15 kN in napisom KANALIZACIJA - ventiliran - nepovozne površine | kos | 1 | 0
18 | Izvedba vodotesnih navezav novozgrajene kanalizacije na obstoječi in nove jaške, komplet vsa dela in materiali. | kos | 3 | 0
D | STAVBNO POHIŠTVO
Uvodno pojasnilo:
V enoti cene je potrebno upoštevati sledeče:
Sheme oken in vrat so sestavni del tega popisa
Vsi mizarski izdelki morajo biti iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in standardi za ta dela.
Pred izdelavo mora izvajalec del na objektu preveriti mere in količine posameznih izdelkov po pozicijah.
Izdelki morajo biti opremljeni z vsemi potrebnimi sidri oz. šapami, tako da se zagotovi pravilna in stabilna vgradnja.
Sestavni deli vrat so eventuelno potrebni kovinski profili za ojačitve robov odprtin, na katere se pritrjujejo okvirji; kovinski vratni podboji; zunanji mehanizmi za samodejno zapiranje vrat; neoprenska/silikonska tesnila za tesnenje; funkcionalni in estetski zaključki vrat, ki jih potrdi arhitekt; finalna površinska obdelava vrat in podbojev po opisu.
Vgradne mere za stavbno pohištvo morajo biti preverjene na objektu pred izvedbo in dogovorjeni detajli z investitorjem oz. arhitektom.
Vgrajevanje vrat mora biti usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje vrat na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poslabša funkcija, biti mora elastično in čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti.
Vsa vrata morajo ustrezati vsem zahtevam iz veljavnih standardov in pravilnikov glede zvočne izolativnosti in drugih zahtev glede na namembnost vrat.
Vso okovje in kljuke izbrano na podlagi vzorcev, po potrditvi arhitekta ali naročnika.
Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe in dati v potrditev projektantu.
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
Vso stavbno pohištvo fasade in fasadne zasteklitve - vgradnja po RALu.
Vsi ključi morajo imeti oznake prostorov.
19 | Strokovna demontaža obstoječih kopelit stekel ter obstoječih lesenih oken v sklopu fasadnega polja z kopelit stekli ter odvoz na trajno deponijo | m2 | 65 | 0
20 | Dobava in vgradnja toplotne izolacije XPS debeline 3 cm na AB špalete okenskih in vratnih odprtin pred vgradnjo oken in vrat za preprečitev toplotnih mostov. | m1 | 80 | 0
21 | Dobava in montaža štiridelnega ALU okna (deljeno na polovico v zgornjem delu na dve odpirajoči polji, spodaj fiksna zasteklitev, vel. 280/350 cm, odpiranje po horizontalni osi (kip), kljuka za odpiranje na vzvod. Notranje varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); zunanje varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449), pred naročilom sheme in barve ter materiala oz. izvedbe podati shemo v potrditev projektantu dokumentacije vzdrževalnih del
RAL montaža
zasteklitev s troslojnim prozornim izolacijskim steklom, 6/14/6/14/6 (46 mm) z Low-e nanosom,
Toplotna prehodnost skladna z EN ISO 10077-2 - Ud ≤ 0,9 W/m2K
| Steklne površine Ug ≤ 0,5 W/m2K, g ≤ 50%, LT ≥ 70% , Rw (C, Ctr) ≥ 35 (-2, -5) dB | kos | 6 | 0
E | MANJŠA REKONSTRUKCIJA
22 | Diamantni izrez nosilne armiranobetonske stene v velikosti 2,5 x 1,4 m, debeline 20 cm za vgradnjo vrat 2,4*1,2 m. Razrez na manjše kose, nakladanje in odvoz odstranjenega materiala na stalno deponijo. Dostop s hiab dvigalom. | m1 | 8.4 | 0
23 | Dobava in vgradnja toplotne izolacije XPS debeline 3 cm na AB špalete vratnih odprtin pred vgradnjo oken in vrat za preprečitev toplotnih mostov. | m1 | 6 | 0
24 | Izdelava preklade dim. 385 x 20, debeline 20 cm nad vrati kot podstavek vgrajenemu oknu v porvem polju, izvedba iz AB, skupaj zu vsemi deli, priprava, opaženje, armikranje in zalitje z AB MB C30 | kom | 1 | 0
25 | Dobava in montaža polnih enokrilnih evakuacijskih vrat, vel. 1,2 cm x 2,4 cmcm, odpiranje ven, klasična kljuka nameščena zunaj, sistemska cilindrična ključavnic, SIST EN1125 panic drog z zaustavljalci. Vratno krilo ALU - poravnano s podbojem; polna ALU vrata z ustrezno toplotno izolativnostjo: | kos | 1 | 0
RAL montaža
zasteklitev s polnim panelom, va barvi RAL po izboru projektanta, RAL montaža
Toplotna prehodnost skladna z EN ISO 10077-2 - Ud ≤ 0,9 W/m2K
26 | Razna nepredvidena in dodatna dela na vse. Ocena 5% od vrednosti celotnih del. Obračun se izvede po dejanskih stroških, ki jih odobrijo nadzor, investitor in odgovorni projektant v skladu s kalkulativnimi elementi. | % | 5 | 0
| TELOVADNICA skupaj |  |  | 0